## Hoja1
PRINCIPALES PARÁMETROS DE MONITOREO AMBIENTAL AGUAS DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO & MONITOREO DEL MEDIO AMBIENTE MARINO
MATRIZ | PARÁMETROS | UNIDAD | FRECUENCIA DE MONITOREO
|  |  | DIARIO (1) | SEMANAL (2) | SEMESTRAL (3)
CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR | Temperatura | °C |  | 18,47 (16,88 - 20,31)
| pH | Unidades |  | 8,01 (7,88 - 8,14)
| Aceites y Grasas | mg/L |  |  | 2,00 (2,00 - 2,00)
| Cloro Libre Residual | mg/L | 0,01 (0,00 - 0,02)
| Demanda Biológica de Oxigeno | mg/L |  | 5,75 (1,00 - 11,00)
| Fluoruro | mg/L |  | 0,90 (0,80 - 1,00)
| Fósforo | mg/L |  | 0,06 (0,03 - 0,10)
| Hierro Disuelto | mg/L |  | 0,04 (0,01 - 0,08)
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0,20 (0,20 - 0,20)
| Sólidos Sedimentables | mg/L |  | 0,50 (0,50 - 0,50)
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L |  | 19,00 (12,00 - 24,00)
| Sulfuro | mg/L |  | 0,05 (0,05 - 0,05)
DESCARGA DE AGUA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 24,95 (24,60 - 25,30)
| pH | Unidades |  | 7,70 (7,50 - 7,90)
| Aceites y Grasas | mg/L |  |  | 2,00 (2,00 - 2,00)
| Cloro Libre Residual | mg/L | 0,07 (0,02 - 0,12)
| Demanda Biológica de Oxigeno | mg/L |  | 22,00 (19,00 - 25,00)
| Fluoruro | mg/L |  | 1,00 (1,00 - 1,00)
| Fósforo | mg/L |  | 0,15 (0,10 - 0,20)
| Hierro Disuelto | mg/L |  | 0,02 (0,02 - 0,02)
| Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1,20 (0,60 - 1,20)
| Sólidos Sedimentables | mg/L |  | 0,50 (0,50 - 0,50)
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/L |  | 10,00 (10,00 - 10,00)
| Sulfuro | mg/L |  | 0,10 (0,10 - 0,10)
COLUMNA DE AGUA DE MAR | Temperatura | °C |  |  | 16,71 (13,81 - 19,35)
| pH | Unidad |  |  | 8,36 (7,99 - 8,51)
| Aceites y Grasas | mg/L |  |  | 0,80 (0,80 - 0,80)
| Amonio | mg/L |  |  | 0,01 (0,01 - 0,14)
| Hidrocarburos Totales | mg/L |  |  | 2,00 (2,00 - 2,00)
| Nitrato | mg/L |  |  | 0,01 (0,01 - 0,01)
| Oxigeno Disuelto | mg/L |  |  | 3,42 (0,03 - 7,42)
| Sólidos Disueltos | mg/L |  |  | 35080 (34200 - 35800)
| Sólidos Suspendidos | mg/L |  |  | 8,67 (3,00- 34,00)
SEDIMENTOS SUBMAREALES | Carbono orgánico total | % |  |  | 1,71 (1,00 - 2,00)
| Hidrocarburos totales | mg/kg |  |  | 40,00 (23,00 - 59,00)
| Materia orgánica total | % |  |  | 1,70 (0,70 - 2,90)
SEDIMENTOS INTERMAREALES | Carbono orgánico total | % |  |  | 1,37 (1,00 - 2,00)
| Hidrocarburos totales | mg/kg |  |  | 27,75 (21,00 - 32,00)
| Materia orgánica total | % |  |  | 0,38 (0,30 - 0,50)
(1) Valores consideran mediciones diarias durante un mes
(2) Valores consideran mediciones semanales durante un mes. Descarga de agua de sistema de enfriamiento corresponde a muestra única
(3) Valores consideran mediciones semestrales
(4) Según la normativa chilena, todos los parámetros se encuentran dentro de la regulación vigente
Valores corresponden al promedio (mínimos - máximos) de los últimos monitoreo realizados con Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental (ETFA) y reportado a las
autoridades ambientales