## 1.1
Documento T-1: “Listado de Equipos, Sistemas y Repuestos”
Obra: | Ampliación SE XXXXXXXXXXXXXX
Código: | XX_XXX_OA_XX
Oferta: | Individua/Grupal/Indivisible
Oferente: | Nombre Empresa
Romanillo v literal a): Equipos Primarios
Itém | Equipo (Detallar por Nivel de Tensión, Capacidad, Tecnología Aislación y Configuración) | Cantidad
1 | Transformadores de Poder | N
2 | Interruptores | N
3 | Desconectadores | N
4 | Transformadores de Corriente | N
5 | Transformadores de Potencial | N
6 | Pararrayos | N
7 | Celdas | N
8 | Cable de Poder Aislado | N
9 | Ductos GIL | N
10 | Bushing de interfase gas-aire (solo para GIS) | N
11 | Transformadores de Servicios Auxiliares | N
12 | Resistencia de Puesta a Tierra | N

## 1.2
Documento T-3: “Listado de Equipos, Sistemas y Repuestos”
Obra: | Ampliación SE XXXXXXXXXXXXXX
Código: | XX_XXX_OA_XX
Oferta: | Individua/Grupal/Indivisible
Oferente: | Nombre Empresa
Romanillo v literal b): Equipos de Protección y Control
Itém | Dispositivos | Cantidad

## 1.3
Documento T-3: “Listado de Equipos, Sistemas y Repuestos”
Obra: | Ampliación SE XXXXXXXXXXXXXX
Código: | XX_XXX_OA_XX
Oferta: | Individua/Grupal/Indivisible
Oferente: | Nombre Empresa
Romanillo v literal c):Repuestos
Itém | Repuesto | Cantidad
Bushing transformador de poder lado AT
Bushing transformador de poder lado MT

## Instructivo
En la sección 3.1 se indicará el listado de todos los equipos primarios y cantidades que suministrará el Oferente, en función de los requerimientos de la Obra. El listado deberá contener al menos los siguientes equipos, según corresponda: - Transformadores de Poder - Interruptores - Desconectadores - Transformadores de Corriente - Transformadores de Potencial - Pararrayos - Celdas - Cable de Poder Aislado - Ductos GIL - Bushing de interfase gas-aire (solo para GIS) - Transformadores de Servicios Auxiliares - Resistencia de Puesta a Tierra Cada equipo deberá estar agrupado convenientemente de acuerdo a sus principales caracterésticas, esto es: Nivel de Tensión, Capacidad, Tipo de Ailación (AIS/GIS/u otro) y Configuración(según aplique:Trifásico/con puesta a tierra/monopolar/apertura central).
En la sección 3.2 se entregará el listado de los principales dispositivos que suministrará el Oferente para los Sistemas de Control y Protecciones, Telecomunicaciones y SCADA.
En la sección 3.3 se detallará la lista de repuestos que suministrará el Oferente para el adecuado desarrollo e implementación del proyecto. Para Obras que requieren del suministro transformadores de poder, se debe incluir al menos los bushing de reemplazo para cada devanado.