## Listado Docs. OA
Engie Energía Chile S.A.
CÓDIGO | PROYECTO
24_266_Z_OA_XX | NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO

## SE Roncacho Entregables
NUEVO REACTOR DE LÍNEA 1X220 kV NUEVA POZO ALMONTE-RONCACHO, EN S/E RONCACHO
CARPETA | SUB_CARPETA | ARCHIVOS | TIPO | CONCEPTO | ESTADO
01 ETP | N/A | 24_266_OA_00YY(2) | .pdf | Especificación Técnica Particular (Doc)
|  | 24_266_OA_00YY(2) | .doc | Especificación Técnica Particular (Pdf)
02 ETG | ETG Equipos + HCTG | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0012 | Carpeta | ET Aislador de Pedestal
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-001 | Carpeta | HCTG Aislador de Pedestal
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0014 | Carpeta | ET Cajas de Agrupamiento
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-003 | Carpeta | HCTG Cajas de Agrupamiento
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0015 | Carpeta | ET Cargador y Banco de Baterias
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-004 | Carpeta | HCTG Cargador y Banco de Baterias
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0016 | Carpeta | ET Desconectadores AT
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-005 | Carpeta | HCTG Desconectadores AT
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0019 | Carpeta | ET Grupo Electrogeno_Transf SSAA
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-008 | Carpeta | HCTG Grupo Electrogeno_Transf SSAA
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0020 | Carpeta | ET Interruptor 220 kV acci mon tanq muerto
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-009 | Carpeta | HCTG Interruptor 220 kV acci mon tanq muerto
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0021 | Carpeta | ET Pararrayos 220 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0010 | Carpeta | HCTG Pararrayos 220 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0022 | Carpeta | ET Reactor Trifásico 220 kV - 20 MVAr
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0011 | Carpeta | HCTG Reactor Trifásico 220 kV - 20 MVAr
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0024 | Carpeta | ET TP Cargables
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0013 | Carpeta | HCTG TP Cargables
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0025 | Carpeta | ET Transformador Corriente
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0014 | Carpeta | HCTG Transformadores de Corriente
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-0026 | Carpeta | ET Transformador Potencial
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-0015 | Carpeta | HCTG Transformadores de Potencial
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-027 | Carpeta | ET Descargador reactor de neutro
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-016 | Carpeta | HCTG Descargador reactor de neutro
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-028 | Carpeta | ET Cuchilla PT rápida reactor neutro
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-017 | Carpeta | HCTG Cuchilla PT rápida reactor neutro
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-029 | Carpeta | ET Reactor de neutro 123 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-018 | Carpeta | HCTG Reactor de neutro 123 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-030 | Carpeta | ET Transformador corriente reactor de neutro 145 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-019 | Carpeta | HCTG Transformador corriente reactor de neutro 145 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-031 | Carpeta | ET Trampa de onda 220 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-020 | Carpeta | HCTG Trampa de onda 220 Kv
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ET-018 |  | ET Equipos Control, Protección y Mediciones
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-HD-007 | Carpeta | HCTG Equipos Control, Protección y Mediciones
Armarios y Tableros
|  | ET-Armarios y Tableros | Carpeta | ET-Armarios y Tableros
|  | HCTG-Armarios y Tableros | Carpeta | HCTG-Armarios y Tableros
|  | ET-Tableros SSAA | Carpeta | ET-Tableros SSAA
|  | HCTG-Tableros SSAA | Carpeta | HCTG-Tableros SSAA
C&P y Medida
|  | ET-Eq C&P y Medida | Carpeta | ET-Eq C&P y Medida
Construcción y Montaje
|  | ET-Construcción y Montaje | Carpeta | ET-Construcción y Montaje
|  | ET-Estructuras metálicas | Carpeta | ET-Estructuras metálicas
|  | ET-Movimiento de Tierra | Carpeta | ET-Movimiento de Tierra
|  | ET-Obras Civiles | Carpeta | ET-Obras Civiles
Diseño
|  | ET-Criterios de Diseño de Ing | Carpeta | ET-Criterios de Diseño de Ing
Especificación Salas
|  | ET-Sala | Carpeta | ET-Sala
Estudios
|  | ET-Estudios | Carpeta | ET-Estudios
Suministros
|  | ET-Suministros | Carpeta | ET-Suministros
03 Planos | 1.1 Diagrama Unilineal Simplificado y Diagrama Funcional | ENG-OA-RON-SE-EL-EU-001 | .pdf / .dwg | Diagrama unilineal simplificado 220 kV
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-EU-002 | .pdf / .dwg | Diagrama unilineal funcional control y protección 220 kV
| 1.2 Disposición de Equipos Eléctricos Planta y Secciones | ENG-OA-RON-SE-EL-ED-001 | .pdf / .dwg | Disposición de equipos Patio 220 kV - Planta y lista de equipos
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-ED-002 | .pdf / .dwg | Disposición de equipos Patio 220 kV - Secciones
| 1.3 Plano de Ubicación General en Terreno Planta | ENG-OA-RON-SE-CL-PT-002 | .pdf / .dwg | Disposición General en Terreno
| 1.4 Disposición de Equipos en Sala | ENG-OA-RON-SE-EL-ED-003 | .pdf / .dwg | Disposición de Equipos en Sala
| 1.5 Arquitectura PC&M | ENG-OA-RON-SE-EL-DI-001 | .pdf / .dwg | Arquitectura de C&P y M
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-IN-001 | .pdf / .doc | Filosofía de C&P
| 1.6 Servicios Auxiliares | ENG-OA-RON-SE-EL-EU-004 | .pdf / .dwg | Diagrama Unilineal de SSAA CA
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-EU-003 | .pdf / .dwg | Diagrama Unilineal de SSAA CC
|  | ENG-OA-RON-SE-EL-MC-001 | .pdf / .doc | Memoria de Cálculo SSAA CA-CC
04 Anexos | DP-007-Fundaciones | ENG-OA-RON-SE-CL-DF-001 | .pdf/ .dwg | Disposición General de Fundaciones
| DP-008-Mov. Tierras | ENG-OA-RON-SE-CL-MT-001 | .pdf/ .dwg | Adecuación de Terreno - Planta y perfiles
| DP-009_Inst. Faenas | ENG-OA-RON-SE-CL-MO-001 | .pdf/ .dwg | Plano de Instalación de Faenas
| DP-010_Demoliciones | ENG-OA-RON-SE-CL-PT-001 | .pdf/ .dwg | Plano de Demoliciones
| DP-011_Drenajes | ENG-OA-RON-SE-CL-AT-001 | .pdf/ .dwg | Plano de Drenajes
| DP-012_Estructuras | ENG-OA-RON-SE-CL-PT-003 | .pdf/ .dwg | Planta general de estructuras
| DP-013_Caminos | ENG-OA-RON-SE-CL-VI-001 | .pdf/ .dwg | Caminos Interiores y exteriores y accesos (vialidad) (Georreferenciado)
| DP-015_Cercos | ENG-OA-RON-SE-CL-CE-001 | .pdf/ .dwg | Plano Cerco Perimetral (externo e interno) de patio-Planta y Detalles
| DP-018_MPAT Sala SSAA y SSGG - Planta | ENG-OA-RON-SE-EL-EM-001 | .pdf/ .dwg | Malla de Puesta a Tierra en Sala SSAA y SSGG - Planta
| DP-019_MPAT Aérea - Planta y Detalles | ENG-OA-RON-SE-EL-EM-002 | .pdf/ .dwg | Malla de puesta a tierra aérea - Planta y Detalles
| DP-020_MPAT Subterránea – Planta y detalles | ENG-OA-RON-SE-EL-EM-003 | .pdf/ .dwg | Malla de Puesta a Tierra en Patio - Planta y Detalles
| DP-021_Alumbrado | ENG-OA-RON-SE-EL-LU-001 | .pdf/ .dwg | Alumbrado exterior y Enchufes del patio – Planta y detalles
| DP-022_Canalizaciones | ENG-OA-RON-SE-CL-CA-001 | .pdf/ .dwg | Canalizaciones, Cámaras, Trincheras (Canaletas) y Bancos de Ductos de Patios
05 Listado Entregables de Ing | _ | ENG-OA-RON-SE-GE-LIS-001 | .xls | Listado de Entregables de Ingeniería