## LISTADO ENTREGABLES SE
CONTROL DOCUMENTOS DE INGENIERIA AMPLIACIÓN
ITEM | N° | N° | PL / | DESCRIPCION | REV. VIGENTE | FECHA ENTREGA
| CONTRATISTA | CGE | DOC
LISTADO DE ENTREGABLES: OBRAS DE AMPLIACIÓN
1 | ESTUDIOS SISTEMICOS
1.1 | DOCUMENTOS
|  |  | DOC | Coordinación y Ajustes de Protecciones
|  |  | DOC | Estudio de cortocircuito y capacidad de interruptores
|  |  | DOC | Estudio de flujo de potencia
|  |  | DOC | Estudio Capacidad de Barras (Barra Existente)
|  |  | DOC | Estudio de Malla a Tierra
|  |  | DOC | Estudio de energización del Reactor
|  |  | DOC | Estudio de TRV
|  |  | DOC | Estudio de Saturación Magnética de los TT/CC
|  |  | DOC | Estudio Desbalance de Tensiones (Opcional)
|  |  | DOC | Estudio de Coordinación de Aislamiento
|  |  | DOC | Informe de Criterios de Diseño Sísmico (CDS)
|  |  | DOC | Estudio de Verificación Reactor de Neutro (ERN)
2 | DISEÑO ELECTROMECÁNICO
GENERAL
2.1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y HCTG
|  |  | DOC | Especificación Técnica Desconectador CPT, 220 kV
|  |  | DOC | Especificación Técnica Transformador de potencial capacitivo, 220 kV
|  |  | DOC | Especificación Técnica Trampa de Onda
|  |  | DOC | Especificación Técnica Pararrayos 220 kV
|  |  | DOC | Especificación Técnica Reactor Trifásico 230 kV - 25 MVAr
|  |  | DOC | Especificación Técnica Reactor de Neutro 123 kV, 1000 Ohm
|  |  | DOC | Especificación Técnica Aislador de pedestal, 123 kV
|  |  | DOC | Especificación Técnica Pararrayos 123 kV
|  |  | DOC | Especificación Técnica TTCC Neutro
|  |  | DOC | Especificación técnica conjunto de suspensión y anclaje Dentro de la Subestacion
|  |  | DOC | Especificación técnica cable de guardia en la Subestacion
|  |  | DOC | Especificación técnica conectores y terminales
|  |  | DOC | Especificación técnica conductor de barra y conexionado de equipos
|  |  | DOC | Especificación técnica de cables de Fuerza BT y Control
|  |  | DOC | Especificación Tecnica de TTPP cargable 220 kV
|  |  | DOC | Especificación Técnica de Aisladores para cadenas de suspensión y anclaje
|  |  | DOC | Especificacion tecnica de inversor por Especificacion tecnica de Banco y Cargador de Baterias
|  |  | DOC | Especificación técnica tablero de SSAA
|  |  | DOC | Especificación técnica Grupo electrogeno
|  |  | XLS | HCTG Desconectador CPT, 220 kV
|  |  | XLS | HCTG Transformador de potencial capacitivo, 220 kV
|  |  | XLS | HCTG Trampa de Onda
|  |  | XLS | HCTG Pararrayos 220 kV
|  |  | XLS | HCTG Reactor Trifásico 230 kV - 25 MVAr
|  |  | XLS | HCTG Reactor de Neutro 123 kV, 1000 Ohm
|  |  | XLS | HCTG Aislador de pedestal, 123 kV
|  |  | XLS | HCTG Pararrayos 123 kV
|  |  | XLS | HCTG TTCC Neutro
|  |  | XLS | HCTG conjunto de suspensión y anclaje Dentro de la Subestacion
|  |  | XLS | HCTG cable de guardia en la Subestacion
|  |  | XLS | HCTG conectores y terminales
|  |  | XLS | HCTG conductor de barra y conexionado de equipos
|  |  | XLS | HCTG de cables de Fuerza BT y Control
|  |  | XLS | HCTG de TTPP cargable 220 kV
|  |  | XLS | HCTG de Aisladores para cadenas de suspensión y anclaje
|  |  | XLS | HCTG Especificación técnica tablero de SSAA
|  |  | XLS | HCTG Especificación técnica Grupo electrogeno
2.2 | PLANOS
Planos Generales
|  |  | PL | Ubicación General en Terreno Planta
|  |  | PL | Disposición Instalaciones de Faena
Caseta SSGG
|  |  | PL | Disposición Equipos Sala Eléctrica - Planta, Listado de Armarios y Equipos
|  |  | PL | Disposición Equipos Sala Eléctrica - Cortes y Detalles
|  |  | PL | Disposicion de ductos y canaletas. Planta
|  |  | PL | Disposicion de ductos y canaletas. Cortes y detalles
|  |  | PL | Disposicion de ductos y canaletas en sala Planta
|  |  | PL | Disposicion de ductos y canaletas en sala Cortes y detalles
Disposición de Equipos
|  |  | PL | Disposición Equipos Patio 220 kV - Planta
|  |  | PL | Disposición Equipos Patio 220 kV - Secciones
|  |  | PL | Disposición de Equipos Patio 220 kV- Detalle herrajes, aislación.
|  |  | PL | Tensado de conductores
|  |  | PL | Letreros de Identificación Patio 220 kV - Planta
|  |  | PL | Letreros de Identificación Patio 220 kV - Detalles
Alumbrado y Enchufes
|  |  | PL | Patio: Disposición alumbrado y enchufes - Planta
|  |  | PL | Patio: Disposición alumbrado y enchufes - Detalles
|  |  | PL | Patio: Disposición alumbrado y enchufes - Lista de materiales.
|  |  | PL | Cuadro de Carga. Alumbrado y Enchufes Patio, Alambrado Cajas Distribuidoras y Cajas Repartidoras.
|  |  | PL | Sala de Control : Disposición de alumbrado y enchufes - Planta
|  |  | PL | Sala de Control: Disposición de alumbrado y enchufes - Cortes y detalles
Miscelánea
|  |  | PL | Ampliación sistema de ventilación y aire acondicionado Planta, sección y detalles
|  |  | DOC | Especificación técnica sistema de ventilación y aire acondicionado
|  |  | PL | Patio: Movimiento de tierras y plataformas S.C.I
Disposición de Fundaciones
|  |  | PL | Disposición General de Fundaciones Patio de 220 kV - Planta
Disposición de Estructuras
|  |  | PL | Disposición de Estructuras Patio 220 kV – Planta. Lista de Estructuras
|  |  | PL | Disposición de Estructuras Patio 220 kV – Secciones. Lista de Estructuras
Malla de Puesta a Tierra
|  |  | PL | Patio: Malla puesta a tierra - Planta
|  |  | PL | Patio: Malla de uesta a Tierra Detalles
|  |  | PL | Patio: Malla puesta a tierra aérea - Planta
|  |  | PL | Patio: Malla puesta a tierra aérea - Detalles
|  |  | PL | Sala de Control: Malla de puesta a tierra Planta
|  |  | PL | Sala de Control: Malla de puesta a tierra Cortes y detalles
|  |  | PL | Detalle de Conexión a Tierra de Estructuras Metálicas
|  |  | PL | Listado de materiales de malla puesta a tierra
Disposición de Ductos y Canaletas a la Interperie
|  |  | PL | Disposición de Canalizaciones Patio 220 kV - Planta
|  |  | PL | Disposición de Canalizaciones Patio 220 kV - Cortes y Detalles y lista de materiales
Terminaciones de Terreno
|  |  | PL | Geotextil, plano planta, lista de materiales
|  |  | PL | Soleras y gravilla, lista de materiales
|  |  | PL | Disposición Alumbrado. Plano planta, listado de materiales
2.3 | DOCUMENTOS
Informes Técnicos, Criterios y Listados
|  |  | XLS | Listado de Entregables Ingeniería
|  |  | XLS | Listado de Equipos Primarios
|  |  | XLS | Listado de cables, control, medida, protección y fuerza
|  |  | DOC | Criterios de Diseño
|  |  | DOC | Filosofía De Control Y Protecciones
|  |  | DOC | Verificación De Cableado Control Y Protección Existente.
|  |  | DOC | Criterios De Diseño Eléctrico Subestación
|  |  | DOC | Verificación De CCTV Sistema De Seguridad
|  |  | DOC | Criterio De Diseño De Conductores Desnudos De Patio AT
|  |  | DOC | Capacidad y Clase de Precisión de los Transformadores de Medida
|  |  | DOC | Dimensionamiento de los servicios auxiliares
|  |  | DOC | Estudio y Medición de Resistividad del Terreno
|  |  | DOC | Determinación de Conductores
|  |  | DOC | Distancias Eléctricas de Seguridad
Memorias de Cálculo
|  |  | DOC | Memoria de Cálculo Canalizaciones y ductos.
|  |  | DOC | Memoria de Cálculo Alumbrado de Patio 220 kV
|  |  | DOC | Memoria de cálculo Alumbrado Casa de Control
|  |  | DOC | Malla de Puesta a Tierra
|  |  | DOC | Memoria de Cálculo Apantallamiento Descargas Atmosféricas
|  |  | DOC | Memoria de Cálculo Tablas de Tensado Nueva Barras y Conexionado Primario
|  |  | DOC | Memoria de Cálculo Malla de Puesta a Tierra aérea
|  |  | DOC | Memoria de Cálculo Conexionado de Equipos
|  |  | DOC | Memoria de cálculo sistema de ventilación y aire acondicionado
3 | DISEÑO DE CONTROL Y PROTECCIONES
3.1 | GENERAL
PLANOS
Diagramas Unilineales
|  |  | PL | Diagrama Unilineal Simplificado
|  |  | PL | Diagrama Unilineal Funcional
Diagramas lógicos
|  |  | PL | Diagramas lógicos y matriz de disparos Subestación Roncacho 220 kV
Alambrado
|  |  | PL | Diagramas de alambrado interno y externo
|  |  | PL | Diagramas de alambrado remoto
|  |  | DOC | Tablas de tendido y conexionado de cableado externo de instalaciones existentes 220 kV
|  |  | PL | Diagramas de fabricación gabinetes
|  |  | XLS | Listas de alambrados internos y externos
Arquitectura
|  |  | PL | Arquitectura Control & Protecciones
DOCUMENTOS
Informes Técnicos
|  |  | DOC | Informe Técnico. Dimensionamiento de Conductores
|  |  | DOC | Filosofia de Control y Protecciones
Listados
|  |  | DOC | Lista de cables de control y fuerza
SCADA
|  |  | DOC | Listado de Señales
|  |  | DOC | Memoria De Pantallas
|  |  | DOC | Configuración De Red De Comunicaciones
|  |  | DOC | Roncacho - Base De Datos
TELECOMUNICACIONES
|  |  | PL | Diseño Arquitectura General de Telecomunicaciòn
|  |  | PL | Plano General de Telecomunicaciones
|  |  | PL | Detalles telecomunicaciones.
3.2 | SERVICIOS AUXILIARES
PLANOS
Diagramas Unilineales
|  |  | PL | Diagrama unilineal SS.AA. C.A.
|  |  | PL | Diagrama unilineal SS.AA. C.C.
Diagramas Elementales de C.A. SS.AA.
|  |  | PL | Diagramas elementales C.A.
Diagramas Elementales de C.C. SS.AA.
|  |  | PL | Diagramas elementales C.C.
Disposición equipos en Armarios Protecciones
|  |  | PL | Disposición de Equipos en armarios. Equipos de Protección y Control
4 | DISEÑO CIVIL
GENERALES
4.1 | DOCUMENTOS
Mecánica de Suelo
|  |  | DOC | Mecánica de suelo
Informes y EE.TT.
|  |  | DOC | Esp. técnica construcción De Obras Civiles
|  |  | DOC | Esp. técnica Suministro Y Montaje De Estructuras metálicas
|  |  | DOC | Esp. técnica Arquitectura Para La Sala De Control Nueva
Memorias de Cálculo
|  |  | DOC | Memoria de cálculo cámaras y canaletas eléctricas
|  |  | DOC | Memoria de cálculo sala de control (Sala Nueva)
|  |  | DOC | Memoria de cálculo sistema de drenaje
|  |  | DOC | Memoria de cálculos estabilidad Fundaciones cercos
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación reactor
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación reactor de neutro
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación interruptor
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación transformador de corriente
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación desconectador
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación transformador de potencial
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación aislador de pedestal
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación transformador de potencial cargable
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación pararrayos
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura reactor de neutro
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura interruptor
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura transformador de corriente
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura desconectador
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura transformador de potencial
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura aislador de pedestal
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura transformador de potencial cargable
|  |  | DOC | Memoria de cálculo estructura pararrayos
|  |  | DOC | Memoria de cálculo validación estructura Marco de Línea 220 kV
|  |  | DOC | Memoria de cálculo validación fundación Marco de Línea 220 kV
|  |  | DOC | Memoria de cálculo fundación poste de alumbrado
4.2 | PLANOS
Estructuras Altas y de Equipos
|  |  | PL | Disposición general de estructuras
|  |  | PL | Estructura equipos primarios - Fabricación
|  |  | PL | Estructura soporte transformador de corriente - Diseño y fabricación
|  |  | PL | Estructura soporte desconectador - Diseño y fabricación
|  |  | PL | Estructura soporte transformador de potencial - Diseño y fabricación
|  |  | PL | Estructura soporte aislador de pedestal - Diseño y fabricación
|  |  | PL | Parrilla de operación diseño y fabricación
|  |  | PL | Estructura Desconectador SPAT Reutilizado
|  |  | PL | Estructura Aislador de Pedestal Reutilizado
|  |  | PL | Estructura Transf. De Potencial Inductivo Reutilizado
|  |  | PL | Disposición de estructuras patio 220 kV
|  |  | PL | Estructura marco de línea 220 kV - Diseño
|  |  | PL | Estructuras altas- fabricación (Láminas desde 08 a 025)
|  |  | PL | Estructura soporte desconectador - Diseño y fabricación
|  |  | PL | Estructura soporte transformador de potencial capacitivo - Diseño y fabricación
|  |  | PL | Estructura soporte pararrayos - Diseño y fabricación
|  |  | PL | Estructura Aislador de Pedestal
|  |  | PL | Patio 220kV Estructura Soportes Aislador Pedestal Hest=3,8mts
|  |  | PL | Plano estructura de soporte transformador servicios auxiliares
Fundaciones Estructuras altas
|  |  | PL | Fundación Marco de Línea xxx kV - Formas y Armaduras
|  |  | PL | Fundación Marco de Barras xxx kV - Formas y Armaduras
Fundaciones Otros
|  |  | PL | Cercos y portones Patio (Acmafor y Bulldog) - Planta
|  |  | PL | Cercos y portones Patio (Acmafor y Bulldog) - Elevaciones, cortes y detalles
|  |  | PL | Proyecto sistema de drenaje
|  |  | PL | Fundación poste de alumbrado
|  |  | PL | sala de control nueva- Arquitectura - Planta
|  |  | PL | sala de control nueva - Arquitectura - Elevaciones, cortes y detalles
|  |  | PL | sala de control nueva - Arquitectura - Elevaciones, cortes y detalles
|  |  | PL | sala de control nueva - Fundaciones - Forma y armaduras
|  |  | PL | Caminos interiores - Planta
|  |  | PL | Fundaciones equipos primarios - Forma y armaduras
|  |  | PL | sala de control nueva- Estructura - Planta
|  |  | PL | sala de control nueva- Estructura - Elevaciones, cortes y detalles
Topografia
|  |  | PL | Topografia - Planta General
|  |  | PL | Topografia - Perfiles longitudinales
Movimiento de Tierra
|  |  | PL | Plataforma - Planta General
|  |  | PL | Plataforma - Planta Geométrica y Detalles
|  |  | PL | Plataforma - Cortes
|  |  | PL | Sistema de Drenaje Plataforma
Montajes
|  |  | PL | Montaje Estructuras Altas
|  |  | PL | Montaje Equipos Primarios
Generales
|  |  | PL | Cierre perimetral - Planta
|  |  | PL | Cierre perimetral - Elevaciones, cortes y detalles
|  |  | PL | Cercos y portones Patio (Acmafor y Bulldog) - Planta
|  |  | PL | Cercos y portones Patio (Acmafor y Bulldog) - Elevaciones, cortes y detalles
|  |  | PL | Plataforma de Operador Estructura y Fundación
Edificio de Control
|  |  | PL | Planos de arquitectura - Planta y secciones
|  |  | PL | Planos de arquitectura - Constructivos
|  |  | PL | Edificio de control - Proyecto eléctrico
|  |  | PL | Edificio de control - Proyecto agua potable y aguas servidas
|  |  | PL | Alumbrado y Enchufes y Lista de Materiales
Otros
|  |  | PL | Revisión de la ingenieria de detalle entregada.
5 | ANTECEDENTES ANEXOS
5.1 | CONCESIONES Y PERMISOS
PLANOS
|  |  | PL | Planos a presentar a la autoridad (Concesión Electrica -SEC-)
|  |  | PL | Disposición interferencias